Опросный лист

для заказа трансформаторов тока

Название предприятия:

Контактное лицо (ФИО):

Телефон				Факс					E-mail

| Наименование параметров | Значение параметров |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип трансформатора (подчеркнуть) | ТОЛУ-10-1, ТОЛУ-10-2, ТОЛУ-10-3, ТОЛУ-10-4, ТПЛУ-10-1, ТПОЛУ-10-1, ТПОЛУ-10-2, ТПОЛУ-10-3, TCS1 |  |  |  |
| Наивысшее напряжение оборудования, [kV] |  |  |  |  |
| Номер вторичной обмотки | №1 | №2 | №3 | №4 |
| Номинальный первичный ток, [А] |  |  |  |  |
| Номинальный вторичный ток, [А] |  |  |  |  |
| Класс точности вторичных обмоток |  |  |  |  |
| Номинальная вторичная нагрузка, [VA] |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент безопасности, FS |  |  |  |  |
| Номинальная предельная кратность, ALF |  |  |  |  |
| Ток термической стойкости для 1с, [kA] |  |  |  |  |
| Ток электродинамической стойкости, [kA] |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  |
| Количество, шт |  |  |  |  |
| Желаемая дата отгрузки |  |  |  |  |

Примечания:

Дата:____________ Подпись______________